KTM SERİSİ ÇEKME TEST CİHAZLARI

--------------------------------------------------------------

# KTM - SERİSİ HİDROLİK ÇEKME TEST CİHAZLARI

Yüksek Kapasiteli Testlerde Güç, Hassasiyet ve Güvenilirlik

• Yerli mühendislik, global kalite

• Esnek üretim ve özel çözümler

• Satış sonrası güçlü destek

ALŞA marka KTM Serisi hidrolik üniversal test cihazlarımız tüm dünya üzerinde geçerli olan test standartları

ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, ISO6892, EN100021-1-2001, ASTM E8M, JIS Z2241-1998, ISO7500-1,

ISO4012, ISO10065, TSE EN ISO 6892-1:2010 ve diğer uluslararası standartları ile Çekme, Basma, Eğilme testleri

ve değişik fikstürler kullanarak yüzlerce çeşit çekme testi, metal malzemelerde ve/veya metal olmayan yapı

malzemelerinde (beton, yapı kimyasalları, aluminyum..v.s) yüksek kalite, verimlilik ve hassasiyet prensibiyle

dünya standartlarında çözümler sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

KTM serisi en gelişmiş fonksiyonlu gövde yapısına sahip ve yüksek teknolojik kumanda ve veri toplama

sistemine sahiptir.

KTM serisi Test Cihazları, özel kullanım alanlarında uygulanmak üzere ürettiğimiz test aksesuarları, çekme

çeneleri, test fikstürleri, çeşitli aparatlar, yüksek sıcaklık fırınları, iklimlendirme test kabinleri, otomatik, video, lazer

ve long travel ekstansometreler ile birlikte kullanılarak birçok malzemeye çekme testi, basma testi ve eğme deneylerini uygulayabilmenizi sağlar.

Özel üretim projeleri ve  test uygulamalarına özel kullanmanız gereken birçok farklı malzeme, şekil ve boyuta göre

oluşturulacak numuneleriniz için ASTM, ISO, DIN, EN, BS ve diğer uluslararası test standartlarına göre çene,

test fikstürü, aksesuar ve aparatı bünyemizde üretebiliyoruz.

Kolay ve fonksiyonel kullanıma uygun tasarlanmış Çekme Test Cihazlarımız sayesinde farklılık gösteren

numunelerinizin çekme, basma ve eğme testlerini uygun aksesuarları temin ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Hidrolik çekme test cihazları, metalik malzemelerde hassas çekme testlerini gerçekleştirir. ISO 6892-1'e göre

çekme testlerini temaslı ekstansometreler, video ekstansometreler, otomatik ekstansometreler gibi aksesuarlar da

kullanarak en hassas şekilde gerçekleştirir.

V tipi yataklamalar ile tasarlanan hidrolik/pnömatik çeneler, numunelerin sağlam bir şekilde kavranmasını sağlar.

Numuneler daha düşük operatör kuvveti ile güvenli bir şekilde yüklenebilir.

Hidrolik test cihazlarının kuvvet ölçümü, hassas yük hücreleri ile doğrudan yükleme ekseninin merkezinden ölçülür.

Yük verileri, hidrolik ve mekanik kaynaklı kayıplardan etkilenmez.

İlgili test standartları:

ASTM A370, ASTM A615, ASTM C39, ASTM C109, ASTM E4, ASTM E8, ASTM E9, ASTM E83, ASTM E290,

ASTM F606, ISO 6892-1, ISO 6892-2, ISO 7438, ISO 9513, ISO 15630-1, EN 10002-1, EN 10002-2, EN 10002-4

JIS Z2248, BS 4449

www.alsalab.com

www.alsalab.com

Genel Bakış

ALŞA KTM Serisi Hidrolik Universal Test Cihazları; yüksek kapasiteli çekme, basma ve eğilme testleri için tasarlanmıştır. Ağır hizmet uygulamalarında maksimum performans, stabilite ve uzun ömür sunar.

Öne Çıkan Avantajlar

• Yüksek kapasiteli test çözümü (200 kN – 2000 kN)

• 4 kolonlu sağlam gövde yapısı

• Hidrolik güç ile stabil ve güçlü yükleme

• Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik

• Geniş aksesuar ve uygulama uyumluluğu

MODELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| Model ÖZELLİKLER |  | KTM 200-300R | KTM 400-600R | KTM 800-1000R | KTM150-2000R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. TEST YÜKÜ (Ton) |  | 20/30 | 40/60 | 80/100 | 150/200 |
| Yük Çözünürlüğü |  | 1/2000 |  |  |  |
| Yükleme Hassasiyeti |  | 2% e 100% ≤±1% |  |  |  |
| Hareket Hassasiyeri |  | ≤±0.5% |  |  |  |
| Hareket ölçme Çözünürlüğü |  | 0.001mm |  |  |  |
| Strain Gauge Çözünürlüğü |  | ≤±0.5% |  |  |  |
| Ekstansiometre Hassasiyeti |  | 0.001mm Hidrolik kontrol/Robutest 4 kolonlu hidrolik kontrollü yeni nesil gövde |  |  |  |
| Kontrol Modu |  |  |  |  |  |
| Gövde Yapısı |  |  |  |  |  |
| Gerilme Ölçüm aralığı |  | 1-60（N/mm2）S-1 |  |  |  |
| Hız |  | 0.00025/S-0.0025/S |  |  |  |
| Maximum Çekme Alanı (Pistonlar Dahil) mm |  | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Maximum Basma Alanı (mm) |  | 400 | 500 | 700 | 850 |
| Yuvarlak Numune Tutuma çapları (mm) |  | Ф5-26 | Ф6-32 | Ф20-40 | Ф20--80 |
| Düz Numune tutma kalınlıkları (mm) |  | 0-20 | 0-24 | 0-30 | 10-40 |
| Piston stroke (mm) |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximum Eğilme Mesnet Açıklığı |  | 500 | 600 | 650 | 720 |
| Yükleme Hızı (mm/min) |  | >50 |  |  |  |
| Kolonlar arası mesafe (mm) |  | 435 | 500 | 565 | 580 |
| Makine Ebatları (mm) Hidrolik | Gövde | 600×520×2250 | 800×700×2400 | 900×660×2380 | 1300×900×3220 |
|  | Kontrol Ünitesi | 800×1100×800 | 1050×770×1280 | 1050×770×1280 | 1050×770×1280 |
| Weight (KG) (Takribi) |  | 2250 | 2700 | 3000 | 6000 |

www.alsalab.com

Uygulanabilir Standart/Opsiyonel Test Aparatları:

# Çekme Çeneleri	                             Küresel Basma Plakaları

3 Nokta Eğilme Aparatı	                4 Nokta Eğilme Aparatı	                 Çimento Basma-Eğilme Aparatı

Çelik Halat çenesi	                   Özel Çeneler	                                   Diğer standart Çeneler

Ekstansometre

www.alsalab.com