MCK SERİSİ ÇEKME TEST CİHAZLARI

--------------------------------------------------------------

# MCK - SERİSİ ELEKTROMEKANİK ÇEKME TEST CİHAZLARI

İleri Seviye Malzeme Analizi için Hassas Test Çözümleri

• Yerli mühendislik, global kalite

• Esnek üretim ve özel çözümler

• Satış sonrası güçlü destek

ALŞA marka MCK serisi Elektromekanik Universal Test Cihazlarımız; tüm dünya üzerinde geçerli olan test standartları

ile Çekme, Basma, Eğilme, Yorulma ve Yükte bekletme testleri ve değişik fikstürler kullanarak yüzlerce çeşit testi,

metal ve/veya metal olmayan malzemelerde yüksek kalite, verimlilik ve hassasiyet prensibiyle dünya standartlarında

çözümler sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

MCK serisi cihazlarımız mühendislerimizce geliştirilmiş olan en optimum gövde yapısına ve fonksiyonel test program

sistemine sahiptir.

Test cihazlarımız özel kullanım alanlarında uygulanmak üzere ürettiğimiz test aksesuarları, çekme çeneleri, test

fikstürleri, çeşitli aparatlar, yüksek sıcaklık fırınları, iklimlendirme test kabinleri, otomatik, video, lazer ve long travel ekstansometreler ile birlikte kullanılarak birçok malzemeye çekme, basma, eğilme,yorulma ve yükte bekletme deneylerini uygulayabilmenizi sağlamaktadır.

Fonksiyonel kullanıma uygun tasarlanmış test cihazlarımız sayesinde farklılık gösteren numunelerinizin çekme, basma, eğilme, yorulma ve yükte bekletme testlerini uygun aksesuarları temin ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Çeşitli üretim projeleri ve  test uygulamalarına özel kullanmanız gereken birçok farklı malzeme, şekil ve boyuta göre

oluşturulacak numuneleriniz için ASTM, ISO, DIN, EN, BS ve diğer uluslararası test standartlarına göre çene, test

fikstürü, aksesuar ve aparatı bünyemizde üretebilmekteyiz.

Test cihazlarımız, kullanım sağlanmak istenen temaslı ekstansometreler, video ekstansometreler, otomatik ekstansometreler gibi aksesuarlarla da en iyi şekilde entegre çalışabilmektedir.

İmalat aşamasında numuneye özel tasarlanan çene gövdeleri (mekanik, hidrolik, pnömatik) sayesinde doğru çalışma

prensibi ve sağlıklı sonuçlar için; test numunelerinin güvenli kavranmasını ve numunelere zarar vermeden en doğru

sonuçlar alınabilmesi sağlanmaktadır.

Test cihazlarımızda kullanılan hassas yük hücreleri ile en doğru ve hassas sonuçlar alınmaktadır.

İlgili test standartları:

ASTM A370, ASTM A615, ASTM C39, ASTM C109, ASTM E4, ASTM E8, ASTM E9, ASTM E83, ASTM E290,

ASTM F606, ISO 6892-1, ISO 6892-2, ISO 7438, ISO 9513, ISO 15630-1, EN 10002-1, EN 10002-2, EN 10002-4

ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, , JIS Z2241-1998, ISO7500-1, ISO4012, ISO10065, JIS Z2248, BS 4449

www.alsalab.com

www.alsalab.com

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek hassasiyetli ölçüm

- 1 kN – 1000 kN geniş test kapasitesi

- Servo kontrollü gelişmiş hareket sistemi

- Modüler yapı ve değiştirilebilir aksesuarlar

- Kullanıcı dostu Windows tabanlı yazılım

- ASTM, ISO, DIN, GB ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Çekme, Basma, Eğilme, Yorulma, Yükte bekletme test uygulamaları yapılabilmektedir.

- Cihaz tasarımı çift kolon ve çift alan yapısında dizayn edildiği için çift test bölgesi veya üst alan çekme testi, alt bölüm ise basma ve eğme testleri için kullanım imkanı vermektedir.

| Model ÖZELLİKLER | MCK 50-100 KN | MCK 150-300 KN | MCK 400-600 KN | MCK 80-1000KN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. TEST YÜKÜ (Ton) | 5/10 | 15/30 | 40/60 | 80/100 |
| Yük Çözünürlüğü | 1/50000 |  |  |  |
| Min – Max. Yük Kapasite Aralığı | 1 KN – 1000 KN |  |  |  |
| Yük Hassasiyeti | ≤±0.5% |  |  |  |
| Hareket Ölçme Çözünürlüğü | 0.001mm |  |  |  |
| Yük Aralığı | ±0.1% -100 % |  |  |  |
| Ekstansiometre Hassasiyeti | 0.001mm Servo / Robutest 2 kolonlu elektromekanik kontrollü yeni nesil gövde |  |  |  |
| Kontrol |  |  |  |  |
| Gövde Yapısı |  |  |  |  |
| Çene Yapısı | Mekanik / Hidrolik / Pnömatik-1 |  |  |  |
| Hız | 0.001-1000 mm/dk |  |  |  |
| Çekme Alanı (mm) | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Maximum Basma Alanı (mm) | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Yuvarlak Numune Tutuma çapları (mm) | Ф3-9 | Ф3-24 | Ф3-32 | Ф6-40 |
| Düz Numune tutma kalınlıkları (mm) | 0-10 | 0-20 | 0-26 | 10-32 |
| Maximum Eğilme Mesnet Açıklığı | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Kolonlar arası mesafe (mm) | 200/400 | 350/500 | 500/700 | 600/800 |
| Ortalama Cihaz Ebatları (mm) | 750/500/2000 | 900/700/2250 | 1200/900/2500 | 1300/1000/3000 |
| Weight (KG) (Takribi) | 600 | 1000 | 1750 | 2500 |

www.alsalab.com

Uygulanabilir Standart/Opsiyonel Test Aparatları:

# Çekme Çeneleri	                           Küresel Basma Plakaları

3 Nokta Eğilme Aparatı	               4 Nokta Eğilme Aparatı	                     Çimento Basma-Eğilme Aparatı

Çelik Halat çenesi	                  Özel Çeneler	                                  Diğer standart Çeneler

Ekstansometre

www.alsalab.com